|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утепление купола водонапорной башни расположенной по адресу: Приморский край Партизанский район с.Новицкое, ул. Лесная, 12 а акт на остаток |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Монтаж металоконструкций на башне | 1 т конструкций | 0,13 |  |  |  |  |
| 2 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст0, шириной полок 20-32 мм | т | 0,13 |  |  |  |  |
| 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5762 |  |  |  |  |
| 4 | Изоляция башни матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 3,35 |  |  |  |  |
| 5 | Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,335 |  |  |  |  |