| Свод замечаний и предложений по разработке проекта генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края |
| --- |
| № п/п | Замечания | Предложения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Департамент дорожного хозяйства Приморского края |
| 1. | В материалах проекта генерального плана Новицкого сельского поселения отсутствует решение по строительству и реконструкции федеральной автомобильной дороги Хабаровск-Находка. Мероприятие предусмотрено Схемой территориального планирования Приморского края. Трасса автодороги Хабаровск-Находка на участке км 748 – км 822+750 предусматривает реконструкцию автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово (км0-км75) с доведением технических параметров до 2 категории. | Материалы проекта генерального плана необходимо доработать с учетом реконструкции автодороги Находка-Лазо-Кавалерово (км0-км75) по параметрам 2 категории, в обход селитебных территорий: с.Новицкое, пос.Николаевка и с.Фроловка. |  |
| Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края |
| 2. | Графические материалы. В графической части проекта нет информации о землях промышленного и иного специального назначения, тем не менее, в разделе 1.11 «Транспортная инфраструктура» материалов по обоснованию проекта генерального плана изложена краткая характеристика существующего транспорта на территории сельского поселения (автомобильные дороги, железная дорога и аэропорт). | Внести дополнение в Графические материалы, отобразив на «схемах межселенных территорий» указанные в замечании объекты, как земли транспорта и иного специального назначения. |  |
| 3. | В текстовом материале Пояснительной записки материалов по обоснованию проекта генерального плана, в разделе 1.8 «Рекреация и туризм» описаны рекреационные зоны и ООПТ. В графических материала на схемах данная информация не отображена. | Внести дополнение в графические материалы проекта генерального плана. |  |
| 4. | Графические материалы проекта. В графической части проекта на схемах села Новицкое не указана проектируемая зона функционального использования в границах перспективного развития населенного пункта. | На схемах указать проектируемую зону функционального использования в границах перспективного развития населенного пункта. В текстовый материал Пояснительной записки проекта генерального плана включить обоснование расширения границ населенного пункта с указанием за счет каких категорий земель расширяется населенный пункт с.Новицкое. |  |
| 5. | В графической части проекта на схемах села Фроловска в условных обозначениях приведена цветовая гамма для каждой из функциональных зон. На схемах данная цветовая гамма не отображена. | Привести в соответствие схему с условными обозначениями. |  |
| 6. | В графической части проекта на схемах села Фроловка указаны границы перспективного развития населенного пункта. | В текстовых материалах Пояснительной записки необходимо указать за счет каких категорий земель расширяется населенный пункт с.Фроловка и обосновать необходимость расширения данного населенного пункта. |  |
| 7. | В текстовом материале Пояснительной записки материалов по обоснованию проекта генерального плана предусмотрен раздел 9.3 «Развитие добычи полезных ископаемых (месторождение строительного камня, производство извести), которая не содержит какой либо информации. | В указанную в замечании главу внести информацию о месторождениях и производствах, существующих на территории сельского поселения и отразить данную информацию на схемах графических материалов. Также необходимо уточнить категорию земель в местах расположения данных объектов. |  |
| 8. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, в разделе 1.12.7. «Связь» в первом абзаце указан ограниченный список видов связи, предоставляемых почтой России. | Учитывая, что почта России предоставляет более чем две указанных услуги, предлагаем перестроить абзац в менее категоричной форме. |  |
| Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| 9. | В соответствии с требованиями экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства, субсидий на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», городские и сельские поселения края должны конкретно и практическими документами обозначить свои намерения по комплексному развитию сельскохозяйственного производства. В настоящее время на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района осуществляют свою производственную деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители. Вместе с тем Министерством сельского хозяйства Российской Федерации реализуются федеральные программы «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы». Реализация данных программ в генеральном плане Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района не предусмотрена. В текстовом материале Пояснительной записки проекта отсутствуют предложения по развитию сельского хозяйства, не определены зоны под строительство значимых объектов сельскохозяйственного производства, не зарезервированы участки под эти цели. В проекте генерального плана не показана перспектива развития сельского хозяйства поселения, не затронуты вопросы по реконструкции производственных объектов, увеличению посевных площадей и т.д. | Внести дополнение в материалы проекта генерального плана в соответствии с замечаниями. |  |
| 10. | В текстовом материале Пояснительной записки проекта генерального плана не указано за счет каких категорий земель расширяется населенный пункт с.Фроловка и отсутствует обоснование необходимости расширения указанного населенного пункта. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки, указав за счет каких категорий земель расширяется населенный пункт с.Фроловка и обосновать необходимость расширения указанного населенного пункта. |  |
| Департамент экономики Приморского края |
| 11. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 1. «Комплексный анализ территории, проблем и направлений ее развития», раздел 1.6 «Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Новицкое за 2011 год», на стр. 17-19 в таблицах и тексте, а также на стр. 8 «Положения проекта генерального плана. Том 1» следует уточнить периоды, за которые представлены сведения о численности населения Новицкого сельского поселения и его населенных пунктов. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки. |  |
| 12. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 1. «Комплексный анализ территории, проблем и направлений ее развития», раздел 1.7 «Экономическая база развития», на стр. 22 для подтверждения вывода о том, что «В целом экономическое развитие сельского поселения носит стабильный характер…» целесообразно представить данные об объемах и динамике развития производств, размещенных на территории поселения в разрезе видов экономической деятельности. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. Кроме того предлагаем устранить по всему тексту грамматические ошибки и опечатки. |  |
| Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края |
| 13. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 8 «Обоснование предложений по развитию инженерно инфраструктуры» фактически отсутствуют предложения развитию инженерной инфраструктуры муниципального образования. Информация и данные, приведенные в данном разделе, более подходят под пункт 1.12 «Инженерная инфраструктура», где должно быть описание существующего положения. | Предлагаем внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки более подробно описав существующее положение в сфере инженерной инфраструктуры муниципального образования, а также определить конкретные мероприятия по ее развитию. |  |
| Департамент культуры Приморского края |
| 14. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 1. «Комплексный анализ территории, проблем и направлений ее развития», раздел 1.10. «Социально-культурная сфера», стр. 32, в таблице «Обеспеченность населения основными социально-культурными объектами» не указаны потребность и процент обеспеченности населения Новицкого сельского поселения объектами культуры. Также сообщаем, что Школа искусств размещена базе Дома офицеров флота. | Внести корректировку и дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 15. | В соответствии с п. 6 ч. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт отображают территории объектов культурного наследия. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, прилагается к заключению департамента культуры Приморского края на проект генерального плана Новицкого сельского поселения от 21.01.2013 № 36/136. Для проведения работы по нанесению на генеральный план территорий объектов археологического наследия предлагаем обратиться в следующие организации: - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН по адресу: г.Владивосток, ул.Пушкинская, 89, тел. (423) 251-80-85; - Дальневосточный федеральный университет по адресу: г.Владивосток, Океанский проспект, 37, тел. (423) 251-54-32, Краеведческий научно-исследовательский институт. | Внести дополнение в Графические материалы проекта согласно перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, приложенного к заключению департамента культуры Приморского края на проект генерального плана Новицкого сельского поселения от 21.01.2013 № 36/136. |  |
| Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
| 16. | Пояснительная записка, Том 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана, раздел 5.6 «Зоны с особыми условиями использования территории», из подраздела 5.6.1. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов» исключить ссылку на САНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 17. | Пояснительная записка, Том 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана, раздел 5.6 «Зоны с особыми условиями использования территории», в подразделе 5.6.1. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов» информацию о режиме использования территории, находящейся в водоохраной зоне, приведенную в шестом абзаце, изложить в соответствии с порядком установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 18. | Пояснительная записка, Том 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана, раздел 5.6 «Зоны с особыми условиями использования территории», подраздел 5.6.2 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Предлагаем указанный подраздел дополнить абзацем: «Организации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта». | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 19. | Существующая ситуация по загрязнению атмосферного воздуха не отражена в полном объеме. Необходимо указать основные источники загрязнения атмосферного воздуха: котельные; печное отопление жителей сельского поселения; пыление от автодорог, не имеющих твердого покрытия; выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и сельскохозяйственных предприятий. А также необходимо перечислить основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух от данных источников. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 20. | Пояснительная записка, Том 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 6 «Обоснование предложений по защите окружающей среды», раздел 6.6 конкретизировать мероприятиями по снижению выбросов и рациональному размещению производственных объектов. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 21. | Пояснительная записка, Том 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана следует дополнить анализом распределения территорий населенных пунктов поселения и соответствующих потоков отходов, в том числе по объектам утилизации (переработки) отходов, включая расчетный период. В материалах целесообразно определить общие концептуальные подходы к создаваемой на территории муниципального образования системе сбора и транспортирования твердых бытовых отходов, а также с учетом планируемой системе утилизации твердых бытовых отходов в партизанском муниципальном районе. Необходимо рассмотреть возможность создания двухзвенной системы обращения с отходами с созданием в поселениях объектов временного накопления отходов. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 22. | Текстовый материал Пояснительной записки и Графический материал проекта генерального плана дополнить информацией о существующих около населенных пунктов района объектов утилизации (захоронения) бытовых отходов, определяющих ряд планировочных ограничений. | Внести дополнение в материалы проекта генерального плана в соответствии с замечанием. |  |
| 23. | В материалах обоснования проекта генерального плана отсутствуют данные, обязательность наличия которых предусмотрена Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае (далее –Региональные нормативы), утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 21 мая 2010 года № 185-па: оценка физических воздействий на окружающую среду и здоровье человека (шум, вибрация, электромагнитное излучение и другие виды) и, при необходимости, разработка и реализация мероприятий по защите от них (пункты 12.6-12.9 Региональных нормативов). | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края |
| 24. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 1 «Комплексный анализ территории, проблем и направлений ее развития», подраздел 1.12.5. «Электроснабжение», стр.43, текст абзаца: «На территории Новицкого сельского поселения электроснабжение осуществляет филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» следующим образом: -электроснабжение с. Новицкое осуществляется от ПС «Новицкое» 110/6кВ по двум фидерам ВЛ-6кВ Ф-6 общей протяженностью 13,75км, и Ф-8 общей протяженностью 11,72км» изложить в следующей редакции: «На территории Новицкого сельского поселения электроснабжение осуществляет филиал «Приморские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» следующим образом: -электроснабжение с. Новицкое осуществляется от ПС 110/6 кВ «Новицкое» по двум фидерам ВЛ-6кВ Ф-6 общей протяженностью 13,75км, и Ф-8 общей протяженностью 11,72км. | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 25. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 1 «Комплексный анализ территории, проблем и направлений ее развития», подраздел 1.12.5. «Электроснабжение», стр.43, текст абзаца: «- электроснабжение ж-д рзд. Водопадный осуществляется от ПС «Новицкое» 110/6кВ по ВЛ-6кВ Ф-б с участка линии принадлежащей 42 сети, протяженностью от п. (старая) Николаевка до «Краснополья» изложить в следующей редакции: «- электроснабжение ж-д рзд. Водопадный осуществляется от ПС 110/6кВ «Новицкое» по ВЛ-6кВ Ф-б с участка линии принадлежащей филиалу «Приморский» ОАО «Оборонэнерго», протяженностью от п. (старая) Николаевка до «Краснополья». | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 26. | Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта генерального плана, глава 1 «Комплексный анализ территории, проблем и направлений ее развития», подраздел 1.12.5. «Электроснабжение», стр.43, текст абзаца: «электроснабжение с.Фроловка осуществляется от ПС «Северная» по ВЛ-6кВ Ф-7. общей протяженностью 18,11км» изложить в следующей редакции: «электроснабжение с.Фроловка осуществляется от ПС 35/6 кВ «Северная» по ВЛ-6кВ Ф-7, общей протяженностью 18,11км». | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 27. | По тексту Пояснительной записки необходимо привести в соответствие обозначения подстанций ПС «Новицкое» на ПС 110/6 кВ «Новицкое»; ПС «Северная» на ПС 35/6 кВ «Северная». | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 28. | В проекте генерального плана не учтена газификация Новицкого сельского поселения в соответствии с краевой долгосрочной целевой программой «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края на период до 2025 года». | Внести дополнение в материалы проекта генерального плана в соответствии с краевой долгосрочной целевой программой «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края на период до 2025 года». |  |
| Департамент гражданской защиты Приморского края |
| 29. | В представленных материалах не в полном объеме отражены вопросы инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГОЧС) в соответствии с СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства» и СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 5.3.3. СП 11-112-2001 раздел ИТМ ГОЧС генерального плана разрабатывается вместе с разделом проекта планировки территории как единый документ. В текстовом материале, в соответствии с пунктом 5.3.5. СП 11-112-2001 не в полном объеме или вообще отсутствуют сведения: |  |  |
| 29.1 | подпункт а): краткого описания места расположения поселения на территории Приморского края и Партизанского района; данные о площади поселения (населенных пунктов); характер застройки. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 29.2 | подпункт б): результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения; | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
|  | подпункт в): основные показатели по существующим ИТМ, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана; | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 29.3 | подпункт г): обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защиты его населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС; | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 29.4 | подпункт е): обоснование рационального варианта территориального развития поселения по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории с учетом численности размещаемого рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения (в том числе по обеспечению защитными сооружениями ГО, транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно, медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию, функционированию водо-, теплоснабжению). | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| 29.5 | В разделе медобслуживание вызывает сомнение расчет количества посещений в сутки фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории: с. Новицкое – 4921, п. Николаевка – 10072, с. Фроловка – 4378. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки в соответствии с замечанием. |  |
| Департамент градостроительства Приморского края |
| 30. | Материалы проекта генерального плана требуют кардинальной переработки в виду не соответствия требованиям, предъявляемым к разработке генерального плана согласно градостроительного законодательства, нормативных документов. Графические материалы проекта генерального плана. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Графические материалы, входящие в состав проекта генерального плана Новицкого сельского поселения не соответствуют Требованиям, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19. | Привести материалы проекта генерального плана Новицкого сельского поселения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморского крае, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». |  |
| 31. | Форма предоставляемых документов территориального планирования (Картографические материалы) должна соответствовать требованиям, предусматривающим возможность размещения проекта генерального плана Новицкого сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной государственной информационной системе территориального планирования, согласно ст.9, ст.57.1 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с Инструкцией по работе с федеральной государственной информационной системой территориального планирования картографические материалы для загрузки в базу данных ФГИС ТП представляются в векторном виде в обменных форматах: MIF/MID, TAB, DWG, SHP, в государственной или местных системах координат, установленных в соответствии с действующим законодательством. В текстовом материале проекта генерального плана указано, что: «Электронная версия включает рабочие файлы проекта генерального плана в программе Mapinfo». Вместе с тем, в представленных материалах проекта генерального плана, на электронном носителе картографический материал в векторном виде в указанных выше обменных форматах отсутствует. | Представить дополнительно на электронном носителе Графический материал (карты) в векторном виде, выполненные в программе Mapinfo. |  |
| 32. | Пояснительная записка, Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», на стр. 8 в тексте абзаца указано: «Генеральный план - Том I, содержит две части: Часть первая - Положения о территориальном планировании (текстовая часть); Часть вторая – Карты (схемы) территориального планирования (графические материалы). В процессе подготовки материалов генерального плана выполнялись соответствующие материалы по обоснованию проекта – Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат обоснование решения задач территориального планирования, обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральный план поселения должен содержать положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы), а также, в целях утверждения генерального плана, осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). В представленных графических материалах проекта генерального плана Новицкого сельского поселения Материалы по обоснованию проекта не содержат графическую часть. | Материалы проекта генерального плана необходимо привести в соответствие со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |
| 33. | По всему материалу проекта генерального плана (Пояснительная записка, Графический материал) внесено определение «Межселенная территория сельского поселения». Данное определение некорректно, так как, согласно Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" межселенная территория, это территория, находящаяся вне границ поселений. Согласно Закона Приморского края «О Партизанском муниципальном районе» от 10.11.2004 № 158-КЗ, на территории Новицкого сельского поселения межселенные территории отсутствуют. | Внести корректировку в материалы проекта генерального плана Новицкого сельского поселения. |  |
| 34. | Пояснительная записка, Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», на стр. 8 в тексте абзаца указано: «Реализация Генерального плана Новицкого сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана Новицкого сельского поселения, которые утверждается Главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана». Федеральным Законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» внесено изменение в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Согласно статье 26 Градостроительного кодекса РФ: «Реализация документов территориального планирования осуществляется путем: 1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования; 2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории. | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки согласно Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального Закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) «Градостроительный кодекс Российской Федерации». |  |
| 35. | Пояснительная записка, Том 1 «Положения проекта генерального плана», Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», в разделе «Введение» при перечислении документов территориального планирования, с учетом положений которых осуществлялась подготовка проекта генерального плана Новицкого сельского поселения, не учтена Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30 ноября 2009 года № 323-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Приморского края». | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки. |  |
| 36. | Пояснительная записка, Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», раздел 1.2. «Экономико-географическое положение», стр. 13, предложение: «Важным градообразующим фактором для поселения является проходящая по территории поселения» не имеет смыслового завершения. | Внести корректировку в текстовый материал Пояснительной записки. |  |
| 37. | Пояснительная записка, Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», раздел 1.3. «Картографическое описание границ». В указанный раздел вошел следующий текст: «Границы сельского поселения установлены в соответствии с Законом Приморского края «О Партизанском муниципальном районе». Земли являются экономической основой поселения, и одним из основных источников дохода жителей поселения». Содержание текста не соответствует наименованию раздела. | Привести в соответствие содержание раздела 1.3. с его наименованием. Прописать реквизиты Закона Приморского края «О Партизанском муниципальном районе», на который идет ссылка в тексте указанного раздела. |  |
| 38. | Пояснительная записка, Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», текст разделов: 1.4. «Природно-климатические условия», 1.5 «Природно-ресурсный потенциал» содержит информацию в отношении Партизанского муниципального района. Вместе с тем, данные в отношении Новицкого сельского поселения, на территории которого разрабатывается проект генерального плана, отсутствуют. | Текстовый материал Пояснительной записки указанных разделов привести в отношении Новицкого сельского поселения. |  |
| 39. | Пояснительная записка, Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана». Согласно Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244, в составе информации, рекомендуемой к включению в Пояснительную записку обосновывающей части проекта генерального плана включаются Технико-экономические показатели генерального плана, которые приводятся на исходный год его подготовки и на расчетный срок утверждения генерального плана (основные технико-экономические показатели генерального плана поселения, городского округа приведены в Приложении N 3 к Методическим рекомендациям). В составе текстового материала Пояснительной записки, раздел Технико-экономические показатели не включен. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки включив раздел: «Технико-экономические показатели генерального плана». |  |
| 40. | В текстовом материале Пояснительной записки (Том 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана) отсутствует раздел «Административно-территориальное устройство Новицкого сельского поселения», который включает информацию об общей площади территории в границах поселения, о населенных пунктах поселения, входящих в состав Новицкого сельского поселения, площади населенных пунктов в существующих границах, площади населенных пунктов в планируемых границах. Наименование населенного пункта железнодорожный разъезд Водопадное по всему тексту Пояснительной записки, а также в графических материалах указано как: «железнодорожный разъезд Водопадный», что не соответствует Закону Приморского края от 10.11.2004 № 158-КЗ (ред. от 13.11.2012) «О Партизанском муниципальном районе». | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки, включив указанный в замечании раздел. В материалах проекта генерального плана наименование населенного пункта железнодорожный разъезд Водопадное привести в соответствие с Законом Приморского края от 10.11.2004 № 158-КЗ (ред. от 13.11.2012) «О Партизанском муниципальном районе». |  |
| 41. | Пояснительная записка, Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана», раздел 10.1 «Потенциально опасные природные факторы», в пункте сейсмичность не указаны основные официальные документы, регулирующие градостроительную деятельность на территориях, подверженных сейсмическому воздействию. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки. |  |
| 42. | Схемой территориального планирования Приморского края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 ноября 2009 года № 323-па, предусмотрены мероприятия по защите от наводнений населенных пунктов Новицкого сельского поселения: с.Новицкое и п.Николаевка, на расчетный срок, а также защита от наводнений мелиоративных систем на расчетный срок. Указанные мероприятия в проекте генерального плана Новицкого сельского поселения не отражены. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки согласно Схеме территориального планирования Приморского края. |  |
| 43. | Пояснительная записка, Том 1 «Положения проекта генерального плана». Согласно п. 1 ч. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя: сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)». В текстовом материале Тома 1. «Положения проекта генерального плана» отсутствует информация, о предусмотренных проектом генерального плана к строительству и реконструкции, объектах капитального строительства местного значения на территории Новицкого сельского поселения, объектов федерального значения. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки. |  |
| 44. | Пояснительная записка, Том 1 «Положения проекта генерального плана», в таблице «Параметры развития функциональных зон» отсутствуют показатели: площадь территории, плотность застройки. | Внести дополнение в текстовый материал Пояснительной записки. |  |
| 45. | Пояснительная записка, Том 1 «Положения проекта генерального плана», на стр. 17 указано: «Ц. - Зона общественного центра Зона включает территории административных учреждений и объектов обслуживания, школы, детские сады, магазины и др. объекты социального назначения». Согласно Региональным Нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 21 мая 2010 года № 185-па: «К общественно-деловым зонам, для целей настоящих Нормативов, следует относить зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан». Размещение детских садов на территории общественно-деловой зоны не предусмотрено. | Привести текстовый материал Пояснительной записки в соответствие с Региональными Нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае. |  |
| 46. | Пояснительная записка, Том 1 «Положения проекта генерального плана», стр. 18, в тексте пункта «Ландшафтно-рекреационная зона» указана: «Р-3 Рекреационная зона с особыми условиями территории». Вместе с тем, на картах Графических материалов рекреационная зона с особыми условиями территории отсутствует. | Привести в соответствие материалы проекта генерального плана. |  |
| 47. | Графические материалы, на карте «Карта функциональных зон межселенной территории Новицкого сельского поселения» в условных обозначениях «Виды функциональных зон» отсутствует обозначение функциональной зоны, которая расположена вдоль восточной границы поселения и обозначена на карте темно-зеленым цветом. | Внести дополнение в условные обозначения указанной в замечании карты. |  |
| 48. | Графические материалы. Согласно п.8, ч. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В представленных материалах проекта генерального плана Новицого сельского поселения Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствует. | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации необходимо включить в материалы проекта генерального плана Карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
| 49. | Графические материалы. Согласно п. 3, ч. 6. ст. 23 Градостроительного кодекса Российской федерации: «Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения». На картах Графических материалов проекта местоположение существующих и планируемых объектов местного значения, указанных в текстовом материале Пояснительной записки, приведены не полностью (не указаны существующие и планируемые объекты, расположенные/предусмотренные в границах таких функциональных зон как: производственная зона, зона сельскохозяйственного производства и т.д.). | Внести дополнение в Графические материалы проекта. |  |
| 50. | Графические материалы, карта функциональных зон населенного пункта село Новицкое требует корректировки: - северная часть территории населенного пункта в существующих границах показана белым пятном (функциональные зоны не обозначены); - планируемые объекты: 18-ти квартирный жилой дом и детский садик, предусмотрены на территории перспективной зоны общественного центра (в районе южной границы населенного пункта), что противоречит Региональным Нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае; - граница санитарно-защитной зоны от производственной зоны в районе восточной границы поселения совпадает с границей самой функциональной зоны (тоже на других картах проекта); - цветовое решение существующих жилых зон и проектных идентично; цветовое решение существующих и проектных функциональных зон общественного центра идентично (то же на других картах проекта); - на размещение зоны перспективной жилой застройки и размещение перспективной зоны общественного центра предусмотрено проектом в границах зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 1 и 2 пояса, также в указанные границы попадает часть территории производственной зоны. | Указанную в замечании карту привести в соответствие с требованиями градостроительной и нормативной документации, предъявляемой к разработке проектов генеральных планов. |  |
| 51. | Графические материалы, на картах «Сводная схема (основной чертеж) сельского населенного пункта село Новицкое», «Карта границ населенного пункта село Новицкое», «Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского населенного пункта село Новицкое», «Карта функциональных зон сельского населенного пункта село Новицкое» цветовое решение функциональных зон в условных обозначениях не соответствует цветовому решению функциональных зон на картах. | Привести в соответствие на указанных картах цветовое решения функциональных зон. Тоже для всех карт населенного пункта села Фроловка. |  |
| 52. | Графические материалы, карта «Карта границ населенного пункта село Новицкое». Границы населенного пункта село Новицкое, нанесенные на карту, не соответствуют условным обозначениям указанной карты, ввиду чего невозможно определить проложение границ населенного пункта. Вместе с тем, в Материалах по обоснованию проекта генерального плана информация, обосновывающая изменение границ населенного пункта отсутствует. Предложение проекта генерального плана Новицкого сельского поселения по формированию системы расселения в части определения границы населенного пункта с. Новицкое не соответствует требованиям действующих нормативов. В соответствии с ч. 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае: «Населенный пункт – место компактного постоянного проживания людей, предназначенное для их жизнедеятельности, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы». | Внести соответствующую корректировку в материалы проекта генерального плана Новицкого сельского поселения. |  |
| 53. | Графические материалы, на картах: «Сводная схема (основной чертеж) межселенной территории Новицкого сельского поселения», «Карта границ населенных пунктов Новицкого сельского поселения», «Карта планируемого размещения объектов местного значения Новицкого сельского поселения», «Ката функциональных зон межселенной территории Новицкого сельского поселения» территория населенного пункта хутор Орел размещена за пределами границы Новицкого сельского поселения. Согласно Закона Приморского края «О Партизанском муниципальном районе» от 10.11.2004 № 158-КЗ не наделен статусом поселения и не включен в состав иных поселений, образованных в составе Партизанского муниципального района только поселок Партизан. Населенный пункт хутор Орел входит в состав Новицкого сельского поселения, следовательно, его территория должна быть расположена в границах Новицкого сельского поселения. | Привести указанные в замечании карты Графических материалов в соответствие с Законом Приморского края «О Партизанском муниципальном районе» от 10.11.2004 № 158-КЗ. |  |
| 54. | Графические материалы, на картах: «Сводная схема (основной чертеж) межселенной территории Новицкого сельского поселения», «Карта планируемого размещения объектов местного значения Новицкого сельского поселения», «Ката функциональных зон межселенной территории Новицкого сельского поселения». На указанных картах некорректно отображены границы 3 км запретного района объекта 020 в/ч 40007 Тихоокеанского флота. В границах запретного района, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 07 декабря 2005 года № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», находятся населенные пункты: пос. Николаевка, с.Новицкое и южная часть населенного пункта ж/д разъезд Водопадное. На указанных картах Графических материалов проекта генерального плана населенный пункт село Новицкое в границы данного запретного района попадает. | Привести отображение границ запретного района объекта 020 в/ч 40007 Тихоокеанского флота в соответствие с постановлением Губернатора Приморского края от 07 декабря 2005 года № 217-пг. |  |
| 55. | В Материалах по обоснованию проекта генерального плана на стр. 13 дана информация: «На территории военного гарнизона Николаевка имеется военный аэродром «Николаевка» 1 класса. Может принимать гражданские самолёты определённой модификации. Имеется ВПП шириной 60 м, длиной 2800 м», вместе с тем, на картах Графических материалов не указано: граница полосы воздушного подхода к аэродрому; зона ограничения застройки в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома. | Внести дополнение в графические материалы проекта генерального плана. |  |
| Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края |
| 56 | В Материалах по обоснованию проекта генерального плана: - территория Приморского края не является средой обитания северного оленя, песца, куницы, ястребиного сыча, осоеда. - «Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов -территориальное охотустройство на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.» По тексту Пункта 6 «Обоснование предложений по защите окружающей среды» следует указать, что при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи предусмотрено соблюдение Требований по предотвращению гибели объектов животного мира, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 и постановлением Администрации Приморского края от 19.09.2012 № 260-па. | из пункта 1.5 Проекта «Природно-ресурсный потенциал» данные сведения необходимо исключить. Пункт 5.2. «Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории» следует дополнить абзацем Внести соответствующую корректировку в материалы проекта генерального плана Новицкого сельского поселения |  |

В графу 4 необходимо внести информацию об исправлении замечаний по каждому пункту.